**Дополнительная информация**

**Лот № 1**

**-** трансформаторная подстанция (ТП-1), 22,3 кв.м., литер К;

- лаборатория, 271,4 кв.м., литер Б;

- контора управления (2-ух этажное здание), 1007,30 кв.м.;

- забор ограждение;

- ворота автомобильные распашные.

Земельный участок 5112 кв.м. находится в аренде.

***Здание трансформаторной подстанции ТП-1, лит К, общей площадью 22,30 кв.м.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | | **Основное лит. К** | | |
| Год постройки | | 1959 | | |
| Объемно-планировочное решение | | Здание ,1 этажное.  Строит. объем здания –135 м3, | | |
| Группа капитальности | | 2/КС-1 | | |
| *Конструктивные*  *элементы* | | *МАТЕРИАЛ* | | *Техническое состояние,*  *характер повреждений* |
| Фундамент | | Бутобетонный | | Трещины |
| Стены | | Кирпичные | | Трещины |
| Перегородки | | Кирпичные | | Трещины |
| Перекрытия | | Железобетонное | | Трещины |
| Кровля | | Совмещенная рулона | | Трещины |
| Полы | | Бетонные | | Трещины |
| Заполнение проемов | Оконные | 1-глухие | | Переплеты рассохлись |
| Дверные | Простые | | Полотна осели |
| Отделочные работы | | Наружная | Нет |  |
| Внутренне | Окраска, оштукатурено | Трещины |
| Инженерное оборудование | | Электричество | | Отключено |
| Прочее | | Отмостка | | Трещины |
| ***Физический износ*** | | | | ***44%*** |
| ***Общее физическое состояние*** | | | | ***«Неудовлетворительное*** |

***Здание лаборатории лит Б общей площадью 271,40 кв.м.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | | **Основное строение лит Б** | | |
| Год постройки | | 1959 | | |
| Объемно-планировочное решение | | Здание ,1 этажное.  Строит. объем здания –1 111 м3, | | |
| Группа капитальности | | 1/КС-1 | | |
| *Конструктивные*  *элементы* | | *МАТЕРИАЛ* | | *Техническое состояние,*  *характер повреждений* |
| Фундамент | | Бетонный | | Мелкие трещины |
| Стены | | Кирпичные | | Трещины, состояние удовлетворительное |
| Перегородки | | Деревянные | | Отклонение от вертикали |
| Перекрытия | | Железобетонное | | Трещины по балкам |
| Кровля | | Шифер | | Трещины в обрешетке |
| Полы | | Дощатые | | Трещины |
| Заполнение проемов | Оконные | 1 глухие | | Переплеты рассохлись |
| Дверные | Простые | | Трещины |
| Отделочные работы | | Наружная | Оштукатурено |  |
| Внутренне | Оштукатурено, окрашено | Удовлетворительное |
| Инженерное оборудование | | Отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, радио, телефон, вентиляция | | Отключено. |
| Прочее | | Отмостка | | Трещины |
| ***Физический износ*** | | | | ***38%*** |
| ***Общее физическое состояние*** | | | | ***«Удовлетворительное»*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | | **Пристрой лит б** | | |
| Год постройки | | 1959 | | |
| Объемно-планировочное решение | | Здание ,1 этажное.  Строит. объем здания –27 м3, | | |
| Группа капитальности | | КС-5 | | |
| *Конструктивные*  *элементы* | | *МАТЕРИАЛ* | | *Техническое состояние,*  *характер повреждений* |
| Фундамент | | Металлический швеллер | | Удовлетворительное |
| Стены | | Металлические | | Удовлетворительное |
| Перекрытия | | Деревянные | | Трещины по балкам |
| Кровля | | Металлическая | | ржавчина |
| Полы | | Дощатые | | Трещины |
| Заполнение проемов | Оконные | 1 глухие | | Переплеты рассохлись |
| Дверные | Глухие | | Трещины |
| Отделочные работы | | Наружная | Нет |  |
| Внутренне | Окрашено | Удовлетворительное |
| Инженерное оборудование | | Электричество | | Отключено. |
| Прочее | | Отмостка | | Трещины |
| ***Физический износ*** | | | | ***25%*** |
| ***Общее физическое состояние*** | | | | ***«Удовлетворительное»*** |

***Здание контора управления лит А, А1, общей площадью 1 007,30 кв.м.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | | **Основное строение лит А** | | |
| Год постройки | | 1960 | | |
| Объемно-планировочное решение | | Здание ,2 этажное.  Строит. объем здания –1795 м3, | | |
| Группа капитальности | | 1/КС-1 | | |
| *Конструктивные*  *элементы* | | *МАТЕРИАЛ* | | *Техническое состояние,*  *характер повреждений* |
| Фундамент | | Сборный железобетонный | | Трещины |
| Стены | | Кирпичные | | Трещины, состояние удовлетворительное |
| Перегородки | | Кирпичные | | Трещины |
| Перекрытия | | Железобетонное | | Трещины по балкам |
| Кровля | | Шифер | | Трещины в обрешетке |
| Полы | | Бетонные | | Трещины |
| Заполнение проемов | Оконные | 2-х створчатые | | Хорошее |
| Дверные | Простые | | хорошее |
| Отделочные работы | | Наружная | Оштукатурено |  |
| Внутренне | Оштукатурено, окрашено | хорошее |
| Инженерное оборудование | | Отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, вентиляция | | Отключено |
| Прочее | | Отмостка | | Трещины |
| ***Физический износ*** | | | | ***23%*** |
| ***Общее физическое состояние*** | | | | ***«Хорошее»*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | | **Основное строение лит А1** | | |
| Год постройки | | 1994 | | |
| Объемно-планировочное решение | | Здание ,2 этажное.  Строит. объем здания –2238 м3, | | |
| Группа капитальности | | 1/КС-1 | | |
| *Конструктивные*  *элементы* | | *МАТЕРИАЛ* | | *Техническое состояние,*  *характер повреждений* |
| Фундамент | | Сборный железобетонный | | Хорошее |
| Стены | | Кирпичные | | Хорошее |
| Перегородки | | Кирпичные | | Хорошее |
| Перекрытия | | Железобетонное | | Хорошее |
| Кровля | | Шифер | | Хорошее |
| Полы | | Бетонные | | Хорошее |
| Заполнение проемов | Оконные | Хорошее | | Хорошее |
| Дверные | Хорошее | | хорошее |
| Отделочные работы | | Наружная | Хорошее |  |
| Внутренне | Хорошее | хорошее |
| Инженерное оборудование | | Отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, вентиляция | | Хорошее |
| Прочее | | Отмостка | | Трещины |
| ***Физический износ*** | | | | ***8%*** |
| ***Общее физическое состояние*** | | | | ***«Хорошее»*** |

***Ограждение, забор железобетонный***

|  |  |
| --- | --- |
| Объект оценки | Ограждение |
| Год постройки | 1970 года |
| Кадастровый номер | Сведения отсутствуют |
| Остаточная стоимость | 229757 руб. |
| Столбы | Железобетонные |
| Полотно | Железобетонные плиты |

***Ворота автомобильные распашные***

|  |  |
| --- | --- |
| Объект оценки | Автомобильные металлические распашные |
| Год постройки | 1985 г. |
| Длина | 6 м |
| Площадь | 18 кв. м |
| Кадастровый номер | Сведения отсутствуют |
| Остаточная стоимость | Сведения отсутствуют, входит в состав ограждения |

**Лот № 2**

**-** здание проходной, 29,8 кв.м., литер Д;

- гараж спецмашин, 172,10 кв.м., литер Е;

- ворота автомобильные раздвижные;

- открытая бетонная площадка;

- склад монтажных заготовок, 326,2 кв.м., литер Ж;

- забор ограждение.

Земельный участок 3770 кв.м. находится в аренде. Часть земельного участка образована в целях обеспечения смежных земельных участков для доступа к землям общего пользования.

***Здание проходной, лит Д, общей площадью 29,80 кв.м.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | | **Основное лит Д** | | |
| Год постройки | | 1959 | | |
| Объемно-планировочное решение | | Здание ,1 этажное.  Строит. объем здания –141 м3, | | |
| Группа капитальности | | 1/КС-2 | | |
| *Конструктивные*  *элементы* | | *МАТЕРИАЛ* | | *Техническое состояние,*  *характер повреждений* |
| Фундамент | | Бутобетонный | | Трещины |
| Стены | | Кирпичные | | Трещины, состояние удовлетворительное |
| Перегородки | | Кирпичные | | Трещины |
| Перекрытия | | Деревянное отепленное | | Трещины |
| Кровля | | Металлопрофиль | | Хорошее |
| Полы | | Бетонные | | Трещины |
| Заполнение проемов | Оконные | 2-х створчатые | | Переплеты расшатаны |
| Дверные | Простые | | Полотна осели |
| Отделочные работы | | Наружная | Оштукатурено |  |
| Внутренне | Оштукатурено, окрашено | хорошее |
| Инженерное оборудование | | Отопление, электроосвещение | | Отключено. |
| Прочее | | Отмостка | | Трещины |
| ***Физический износ*** | | | | ***35%[[1]](#footnote-1)*** |
| ***Общее физическое состояние*** | | | | ***«Удовлетворительное»*** |

***Здание гаража спецмашин, лит Е, общей площадью 172,10 кв.м..***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | | **Основное лит Е** | | |
| Год постройки | | 1959 | | |
| Объемно-планировочное решение | | Здание ,1 этажное.  Строит. объем здания –690 м3, | | |
| Группа капитальности | | 2/КС-1 | | |
| *Конструктивные*  *элементы* | | *МАТЕРИАЛ* | | *Техническое состояние,*  *характер повреждений* |
| Фундамент | | Бутобетонный | | Трещины |
| Стены | | Кирпичные | | Трещины, состояние удовлетворительное |
| Перегородки | | Кирпичные | | Трещины |
| Перекрытия | | Сборное железобетонное | | Трещины |
| Кровля | | Рубероид | | Следы протечек |
| Полы | | Бетонные | | Трещины |
| Заполнение проемов | Оконные | 2-х створчатые | | Переплеты рассохлись |
| Дверные | Ворота металлические | | Полотна осели |
| Отделочные работы | | Наружная | Нет |  |
| Внутренне | Оштукатурено, окрашено | хорошее |
| Инженерное оборудование | | Отопление, электроосвещение | | Отключено. |
| Прочее | | Отмостка | | Трещины |
| ***Физический износ*** | | | | ***39%[[2]](#footnote-2)*** |
| ***Общее физическое состояние*** | | | | ***«Удовлетворительное»*** |

***Ворота автомобильные раздвижные***

|  |  |
| --- | --- |
| Объект оценки | Автомобильные металлические раздвижные |
| Год постройки | 1985 г. |
| Длина | 6 м |
| Площадь | 18 кв. м |
| Кадастровый номер | Сведения отсутствуют |
| Остаточная стоимость | Сведения отсутствуют, входит в состав ограждения |

***Открытая бетонная площадка***

|  |  |
| --- | --- |
| Объект оценки | Открытая бетонная площадка |
| Год постройки | 1970 года |
| Площадь | 1200 кв. м |
| Кадастровый номер | Сведения отсутствуют |
| Остаточная стоимость | 68865 |

***Здание склада монтажных заготовок, лит Ж, общей площадью 326,20 кв.м.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | | **Основное лит. Ж** | | |
| Год постройки | | 1971 | | |
| Объемно-планировочное решение | | Здание ,1 этажное.  Строит. объем здания –2077 м3, | | |
| Группа капитальности | | 3/КС-1 | | |
| *Конструктивные*  *элементы* | | *МАТЕРИАЛ* | | *Техническое состояние,*  *характер повреждений* |
| Фундамент | | Бутобетонный | | Трещины |
| Стены | | Кирпичные, металлические | | Трещины |
| Перегородки | | Кирпичные | | Трещины |
| Кровля | | Железная | | Ржа |
| Полы | | Бетонные | | Трещины |
| Заполнение проемов | Оконные | Нет | |  |
| Дверные | Ворота металлические | | Полотна осели |
| Отделочные работы | | Наружная | Нет |  |
| Внутренне | Окраска | Трещины |
| Инженерное оборудование | | Электричество | | Отключено. |
| Прочее | | Отмостка | | Трещины |
| ***Физический износ*** | | | | ***40%[[3]](#footnote-3)*** |
| ***Общее физическое состояние*** | | | | ***«Удовлетворительное*** |

***Ограждение, забор железобетонный***

|  |  |
| --- | --- |
| Объект оценки | Ограждение |
| Год постройки | 1970 года |
| Кадастровый номер | Сведения отсутствуют |
| Остаточная стоимость | 229757 руб. |
| Столбы | Железобетонные |
| Полотно | Железобетонные плиты |

**Лот № 3**

**-** материальный склад, 846 кв.м., литер М;

- крытая стоянка для автотехники;

- модуль для хранения готовой продукции;

- бетонная площадка для стоянки автотехники;

- забор ограждение металлическое.

Земельный участок 5076 кв.м. находится в аренде. Часть земельного участка образована в целях обеспечения смежных земельных участков для доступа к землям общего пользования.

***Здание материального склада, лит М, общей площадью 846,0 кв.м..***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | | **Основное лит М** | | |
| Год постройки | | 1959 | | |
| Объемно-планировочное решение | | Здание ,1 этажное.  Строит. объем здания –3 403 м3, | | |
| Группа капитальности | | 2/КС-1 | | |
| *Конструктивные*  *элементы* | | *МАТЕРИАЛ* | | *Техническое состояние,*  *характер повреждений* |
| Фундамент | | Бутобетонный | | Трещины |
| Стены | | Кирпичные | | Трещины, состояние удовлетворительное |
| Перегородки | | Кирпичные | | Трещины |
| Перекрытия | | Сборное железобетонное | | Трещины |
| Кровля | | Металлическая | | трещины |
| Полы | | Бетонные | | Трещины |
| Заполнение проемов | Оконные | 2-х створчатые | | Переплеты рассохлись |
| Дверные | Ворота металлические | | Полотна осели |
| Отделочные работы | | Наружная | Нет |  |
| Внутренне | Оштукатурено, окрашено | удовлетворительное |
| Инженерное оборудование | | Отопление, водопровод, канализация, электричество | | Отключено |
| Прочее | | Отмостка | | Трещины |
| ***Физический износ*** | | | | ***42%[[4]](#footnote-4)*** |
| ***Общее физическое состояние*** | | | | ***«Неудовлетворительное»*** |

***Крытая стоянка для автотехники***

|  |  |
| --- | --- |
| Объект оценки | Крытая стоянка для автотехники |
| Год постройки | 2003 г. |
| Площадь | 450 кв. м |
| Строительный объём | 2700 |
| Кадастровый номер | Сведения отсутствуют |
| Остаточная стоимость | 2006965 руб. |

***Модуль для хранения готовой продукции***

|  |  |
| --- | --- |
| Объект оценки | Модуль для хранения готовой продукции |
| Год постройки | 2003 г. |
| Площадь | 140 кв. м |
| Строительный объём | 700 куб. м |
| Кадастровый номер | Сведения отсутствуют |
| Остаточная стоимость | 905317 руб. |

***Бетонная площадка для стоянки автотехники***

|  |  |
| --- | --- |
| Объект оценки | Бетонная площадка для стоянки автотехники |
| Год постройки | 2000 года |
| Площадь | 450 кв. м |
| Кадастровый номер | Сведения отсутствуют |
| Остаточная стоимость | Сведения отсутствуют |

***Ограждение, забор металлический***

|  |  |
| --- | --- |
| Объект оценки | Ограждение |
| Год постройки | 1970 года |
| Кадастровый номер | Сведения отсутствуют |
| Остаточная стоимость | 229757 руб. |
| Столбы | Металлические |
| Полотно | Металлическое |

**Лот № 4**

**-** центральная инструментальная мастерская (ЦИМ), 210,4 кв.м., литер И;

- трансформаторная подстанция (ТП-2), 24,8 кв.м., литер Л;

- ворота автомобильные распашные;

- открытая бетонная площадка (между литерами Л, И);

- забор ограждение металлическое.

Земельный участок 6716 кв.м. находится в аренде.

***Здание ЦИМ, лит И, общей площадью 210,40 кв.м.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | | **Основное лит. И** | | |
| Год постройки | | 1993 | | |
| Объемно-планировочное решение | | Здание ,1 этажное.  Строит. объем здания –1258 м3, | | |
| Группа капитальности | | 2/КС-1 | | |
| *Конструктивные*  *элементы* | | *МАТЕРИАЛ* | | *Техническое состояние,*  *характер повреждений* |
| Фундамент | | Железобетонный | | Хорошее |
| Стены | | Кирпичные и панельные | | Хорошее |
| Перегородки | | Панельные | | Хорошее |
| Перекрытия | | Сборное железобетонное | | Хорошее |
| Кровля | | Совмещенная покрытие рулонное | | Хорошее |
| Полы | | Бетонные | | Хорошее |
| Заполнение проемов | Оконные | 2-х створчатые | | Хорошее |
| Дверные | Простые и металлические | | Хорошее |
| Отделочные работы | | Наружная | Нет |  |
| Внутренне | Окраска | хорошее |
| Инженерное оборудование | | Отопление, водопровод, электричество. | | Отключено. |
| Прочее | | Отмостка | | Трещины |
| ***Физический износ*** | | | | ***11%*** |
| ***Общее физическое состояние*** | | | | ***«Хорошее»*** |

***Здание ТП-2, лит Л, общей площадью 24,80 кв.м.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | | **Основное лит. Л** | | |
| Год постройки | | 1959 | | |
| Объемно-планировочное решение | | Здание ,1 этажное.  Строит. объем здания –138,6 м3, | | |
| Группа капитальности | | 2/КС-1 | | |
| *Конструктивные*  *элементы* | | *МАТЕРИАЛ* | | *Техническое состояние,*  *характер повреждений* |
| Фундамент | | Бутобетонный | | Трещины |
| Стены | | Кирпичные | | Трещины |
| Перегородки | | Кирпичные | | Трещины |
| Перекрытия | | Железобетонное | | Трещины |
| Кровля | | Железная | | Ржа |
| Полы | | Бетонные | | Трещины |
| Заполнение проемов | Оконные | 2-х глухих | | Переплеты рассохлись |
| Дверные | Простые | | Полотна осели |
| Отделочные работы | | Наружная | Нет |  |
| Внутренне | Окраска, оштукатурено | Трещины |
| Инженерное оборудование | | Электричество | | Отключено. |
| Прочее | | Отмостка | | Трещины |
| ***Физический износ*** | | | | ***43%*** |
| ***Общее физическое состояние*** | | | | ***«Неудовлетворительное*** |

***Ворота автомобильные распашные***

|  |  |
| --- | --- |
| Объект оценки | Автомобильные металлические распашные ворота |
| Год постройки | 2005 г. |
| Длина | 6 м |
| Площадь | 18 кв. м |
| Кадастровый номер | Сведения отсутствуют |
| Остаточная стоимость | Сведения отсутствуют, входит в состав ограждения |

***Открытая бетонная площадка***

|  |  |
| --- | --- |
| Объект оценки | Открытая бетонная площадка |
| Год постройки | 1985 года |
| Площадь | 536 кв. м |
| Кадастровый номер | Сведения отсутствуют |
| Остаточная стоимость | 45357 |

***Ограждение, забор металлический***

|  |  |
| --- | --- |
| Объект оценки | Ограждение |
| Год постройки | 1970 года |
| Кадастровый номер | Сведения отсутствуют |
| Остаточная стоимость | 229757 руб. |
| Столбы | Металлические |
| Полотно | Металлическое |

**Лот № 5**

**-** административно-бытовой корпус (АБК), 1324,10 кв.м., литер П;

- склад красок с учетом стоимости газовой котельной, 42,3 кв.м., литер О;

- изотопохранилище, 24.06 кв.м., литер Н;

- забор ограждение.

Земельный участок 5182 кв.м. находится в аренде.

***Здание АБК, лит П, общей площадью 1324,10 кв.м.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | | **Основное лит. П** | | |
| Год постройки | | 1989 | | |
| Объемно-планировочное решение | | Здание ,3 этажное.  Строит. объем здания –4922 м3, | | |
| Группа капитальности | | 1/КС-1 | | |
| *Конструктивные*  *элементы* | | *МАТЕРИАЛ* | | *Техническое состояние,*  *характер повреждений* |
| Фундамент | | Железобетонный | | Хорошее |
| Стены | | Крупнопанельные | | Хорошее |
| Перегородки | | Панельные и кирпичные | | Хорошее |
| Перекрытия | | Железобетонное | | Хорошее |
| Кровля | | Совмещенная покрытие рулонное | | Хорошее |
| Полы | | Бетонные | | Хорошее |
| Заполнение проемов | Оконные | 2-х створчатые | | Хорошее |
| Дверные | Щитовые | | Хорошее |
| Отделочные работы | | Наружная | Нет |  |
| Внутренне | Окраска | Трещины |
| Инженерное оборудование | | Отопление, водопровод, канализация, электричество | | Отключено |
| Прочее | | Отмостка | | Хорошее |
| ***Физический износ*** | | | | ***15%*** |
| ***Общее физическое состояние*** | | | | ***«Хорошее»*** |

***Здание склада красок, ли О, общей площадью 42,30 кв.м..***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | | **Основное лит. О** | | |
| Год постройки | | 1959 | | |
| Объемно-планировочное решение | | Здание ,1 этажное.  Строит. объем здания –266 м3, | | |
| Группа капитальности | | 2/КС-1 | | |
| *Конструктивные*  *элементы* | | *МАТЕРИАЛ* | | *Техническое состояние,*  *характер повреждений* |
| Фундамент | | Бутобетонные | | Трещины |
| Стены | | Кирпичные | | Трещины |
| Перегородки | | Кирпичные | | Трещины |
| Перекрытия | | Железобетонное | | Трещины |
| Кровля | | Совмещенная покрытие рулонное | | Трещины |
| Полы | | Бетонные | | Трещины |
| Заполнение проемов | Оконные | 2-х створчатые | | Трещины |
| Дверные | Простые | | Трещины |
| Отделочные работы | | Наружная | Нет |  |
| Внутренне | Оштукатурено | Трещины |
| Инженерное оборудование | | Электричество | | Отключено. |
| Прочее | | Отмостка | | Трещины |
| Установленное оборудование | | Газовая котельная инв. № 114 | | удолветворительное |
| ***Физический износ*** | | | | ***57%*** |
| ***Общее физическое состояние*** | | | | ***«Неудовлетворительное»*** |

***Здание изотопохранилища, лит Н, общей площадью 24,6 кв.м..***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | | **Основное лит. Н** | | |
| Год постройки | | 1969 | | |
| Объемно-планировочное решение | | Здание ,1 этажное.  Строит. объем здания –148 м3, | | |
| Группа капитальности | | 2/КС-1 | | |
| *Конструктивные*  *элементы* | | *МАТЕРИАЛ* | | *Техническое состояние,*  *характер повреждений* |
| Фундамент | | Бутобетонные | | Трещины |
| Стены | | Кирпичные | | Трещины |
| Перекрытия | | Железобетонное | | Трещины |
| Кровля | | Совмещенная покрытие рулонное | | Трещины |
| Полы | | Бетонные | | Трещины |
| Заполнение проемов | Оконные | Нет | |  |
| Дверные | Простые | | Трещины |
| Отделочные работы | | Наружная | Нет |  |
| Внутренне | Оштукатурено | Трещины |
| Инженерное оборудование | | Электричество | | Отключено. |
| Прочее | | Отмостка | | Трещины |
| ***Физический износ*** | | | | ***51%*** |
| ***Общее физическое состояние*** | | | | ***«Неудовлетворительное»*** |

***Ограждение, забор железобетонный***

|  |  |
| --- | --- |
| Объект оценки | Ограждение |
| Год постройки | 1970 года |
| Кадастровый номер | Сведения отсутствуют |
| Остаточная стоимость | 229757 руб.[[5]](#footnote-5) |
| Столбы | Железобетонные |
| Полотно | Железобетонные плиты |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)
5. [↑](#footnote-ref-5)